심폐소생술, 자동심장충격기, 완강기, 소화기 사용법

□ 심폐소생술

심폐소생술 절차		실습 훈련 내용
	① 심정지 확인 (반응확인)	○ 환자의 어깨를 두드리며 “괜찮으세요?”라고 함
	② 119신고 및 심장충격기 요청	○ 주변 사람 중 특정인을 지목하여 119에 전화 및 자동심장충격기 요청 (주위 사람이 없을 때는 직접 신고)
	③ 가슴압박 30회	○ 손꿈치 중앙을 양쪽 젖꼭지 사이의 흉부의 정중앙에 놓고 손가락이 늑골이 닿지 않도록 함 ○ 팔을 쭉 펴고 수직으로 최소 5cm 깊이로 환자 가슴을 압박ㆍ이완 * 분당 최소 100회 속도로 30회 흉부 압박
	④ 인공호흡 2회	○ 머리를 뒤로 젖히고 턱을 위로 들어 올려 기도개방 ○ 코를 막고 입속으로 두 번 불어줌 * 모형 환자 가슴이 올라와야 기도로 공기 공급 ※ 훈련 시 소독 등 감염 예방 철저
	⑤ 가슴압박(30회) 및 인공호흡(2회) 반복	○ 119구급대원이 도착할 때까지 반복 시행 ○ 구조자가 2명인 경우에는 30:2로 1인은 흉부압박, 다른 1인은 인공호흡 * 5주기마다(매 2분마다) 교대하여 실시

□ 자동심장충격기 사용법

자동심장충격기 사용절차		실습 훈련 내용
	① 전원 켜기	○ 심폐소생술 훈련 중 자동심장충격기 도착 시 사용
	패드 부착	○ 패드와 심장충격기 본체가 분리되어 있는 경우 연결 ○ 정확한 위치에 패드 부착 * 패드 1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 앞 겨드랑이
	심장리듬 분석	○ “분석 중...”이라는 음성지시가 나오면, 심폐소생술을 멈추고 모형에게 손을 뗌 ○심장충격이 필요한 경우 “심장충격이 필요 합니다”라는 음성지시와 함께 자 동심장충격기 스스로 설정된 에너지로 충전 시작 ○심장충격이 필요없는 경우 “심장충격이 필요하지 않습니다”라는 음성지시가 나오며 즉시 심폐소생술을 다시 시작
	심장충격 시행	○ 심장충격이 필요한 경우에만 심장 충격버튼이 깜박이기 시작, 심장충격 버튼을 눌러 심장충격을 시행 ※ 안전 주의사항 심장충격버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 모형에게서 떨어져 있는지 확인 (감전사고 예방)
	심폐소생술 다시 시행	○ 심장충격을 실시한 뒤 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30:2로 심폐소생술 다시 시작

□ 완강기 사용법

□ 소화기 및 소화전 사용법

① 안전핀을 뽑는다. 이때 손잡이를 누른 상태로는 잘빠지지 않으니 침착

하도록 한다.

② 호스걸이에서 호스를 벗겨내어 잡고 끝을 불쪽으로 향한다.

③ 가위질하듯 손잡이를 힘껏 잡아 누른다.

④ 불의 아랫쪽에서 비를 쓸듯이 차례로 덮어 나간다.

⑤ 불이 꺼지면 손잡이를 놓는다. (약제 방출이 중단된다.)

소화약제가 방출되는 시간은 20초 정도이다.

분말은 밀가루 같은 먼지가 많이 날려 눈, 코에 들어가면 맵움.

가스 소화기는 방출할 때 '쉭!'소리가 매우 크게 나고, 사람몸에 닿으면 동상을 입을 수 있다는 것을 알아둘 것.